南生发〔2020〕177号

海南州生态环境局

关于华润风电（共和）有限公司共和10万千瓦风电项目110kv升压站工程环境影响报告表的批复

华润风电（共和）有限公司：

你公司《关于华润风电（共和）有限公司共和10万千瓦风电项目110kv升压站工程环境影响报告表审批的请示》（华润共和字﹝2020﹞19号）收悉，共和县生态环境局就本项目出具了《关于华润风电（共和）有限公司共和10万千瓦风电项目110kv升压站工程环境影响报告表的预审意见》（共生发﹝2020﹞176号）。结合专家意见，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况及审批意见

拟建升压站位于青海省海南州共和县华润风电共和10万千瓦风电场内，升压站地理坐标为东经100°00′02″、北纬36°27′7.46″。项目代码：2017-632521-44-02-003751。建设内容包括：新建110kv升压站1座，安装2台主变压器,每台主变容量50MVA，配套2座事故油池；35kv进线4回，110kv出线1回，4组10Mvar的动态无功补偿装置；项目总投资3888.99万元，环保投资70万元，占总投资1.8%。本工程取得海南州发展和改革委员会《关于华润风电（共和）有限公司共和10万千瓦风电项目核准的批复》（南发改能源〔2017〕063号）。我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作

（一）严格落实生态环境保护和恢复措施。施工期要全面落实生态环境保护措施，控制施工运输车辆行驶路线，减少对地表的扰动和破坏。本项目使用商品混凝土，施工营地内不设置混凝土搅拌站。施工结束后结合升压站周边环境特点开展土地平整和覆土绿化工作。

（二）严格落实大气污染防治措施。施工期落实大气污染防治措施，严格落实扬尘控制措施，规范建筑材料堆场，施工作业现场和砂石料堆场应采取洒水抑尘措施；物料运输应加盖篷布，同时尽量避免在大风天气进行土方开挖等活动，施工期要定期洒水降尘，以减少对大气环境的影响。

（三）严格落实地表水环境保护措施。施工营地设有临时沉淀池，施工废水经沉淀处理后循环使用，不外排；施工期设防渗旱厕，定期清掏，不得随意外排。

（四）严格落实固体废物处理措施。施工期设备安装产生的废包装纸盒、塑料、木材等回收利用，无法回收的及时清运至住建部门制定的地点填埋处置。按规范要求设置主变事故油池，运营期产生的废变压器油属危险废物，应交由有资质的第三方处置清运，危险废物转移时严格按照《青海省环境保护厅关于全面启用危险废物转移电子联单管理工作的通知》（青环发﹝2017﹞398号）文件要求执行。

（五）电磁辐射环境影响及噪声执行标准。110kV升压站产生的工频电场和工频磁场分别满足4kV/m、100μT的标准限值要求；施工期噪声满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）限值，运营期噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

三、项目建设应严格执行环保“三同时”制度。工程建成后须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）开展项目环保验收，经验收合格并向我局备案后方可运行。

四、项目经批复后如发生变更，你公司应及时履行相关环保手续。

五、请共和县生态环境局负责项目施工期和运营期的环境保护监督检查工作。

2020年7月20日

是否宜公开选项：宜公开

抄送：州生态环境综合行政执法支队，共和县生态环境局，众旺达（宁夏）技术咨询有限公司，档。

海南州生态环境局 2020年7月20日印发