南生发〔2020〕179号

海南州生态环境局

关于海南州共和风电园区110kV并网线路工程

环境影响报告表的批复

海南州海汇投资有限公司：

你公司《关于申请审批海南州共和风电园区110千伏并网线路工程环境影响报告表的请示》（南汇投﹝2020﹞65号）收悉，共和县生态环境局就本项目出具了《海南州共和风电园区110千伏并网线路工程环境影响报告表的预审意见》（共生发﹝2020﹞172号）。结合专家意见，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况及审批意见

拟建110kV输电线路工程位于共和县切吉乡，输电线路分别起于柴达木、国投、中青、飞翔、华润、华能、海汇、三峡等8家风电场升压站，止于沙柳（茶卡）330kV变电站。新建10回110kV线路总长227.2km。其中柴达木110kV线路长9km，国投110kV线路长23km，中青110kV线路长32km，飞翔110kV双回线路长74km，华润110kV线路长37km，华能110kV线路长31km，海汇双回110kV线路长20km，三峡110kV线路长1.2km。工程包含同塔四回线路12km，铁塔55基，同塔双回线路67km，铁塔271基，单回线路45.2km，铁塔181基，光缆长度6.6km。项目总投资16994万元，环保投资65万元，占总投资0.38%。该项目取得海南州发展和改革委员会《关于海南州共和风电园区110kV并网线路工程核准的批复》（南发改能源〔2019〕23号）。我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作

（一）严格落实生态环境保护和恢复措施。施工期要全面落实生态环境保护措施，尽量减少临时占地范围和面积，减少对生态的破坏；控制施工运输车辆行驶路线，减少对地表的扰动和破坏；施工结束后，应及时对施工营地、牵张场等临时占地进行全面清理平整，恢复地貌。

（二）严格落实大气污染防治措施。施工期落实大气污染防治措施，严格落实扬尘控制措施，开挖土方尽量集中堆放，采取防尘网遮盖处理；物料运输应加盖篷布，同时尽量避免在大风天气进行土方开挖等活动，施工期要定期洒水降尘，以减少对大气环境的影响。

（三）严格落实地表水环境保护措施。施工废水经沉淀池收集后用于场地泼洒降尘，不外排；施工人员如厕使用防渗旱厕，施工结束后覆土平整，生活污水沉降后用于场地泼洒降尘，不外排。

（四）严格落实固体废物处理措施。施工期产生的土石方全部回填，弃方全部清运至住建部门指定的垃圾填埋场规范处置；生活垃圾依托海南州海汇新能源有限公司共和5万千瓦风电项目垃圾集中处置。

（五）严格落实噪声和电磁污染防治措施。项目施工期噪声排放达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）标准。运营期电磁辐射应满足《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）中相应标准限值。

三、项目建设要严格执行环保“三同时”制度。项目建成后须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）开展项目环保验收，经验收合格并向我局备案后方可运行。

四、项目批复后如项目性质、规模、地点或污染防治措施等发生重大变动，你局应当重新报批环境影响报告表。

五、请共和县生态环境局负责项目施工期和运营期的环境保护监督检查工作。

2020年7月20日

是否宜公开选项：宜公开

抄送：生态环境综合行政执法支队，共和县生态环境局，青海华顺安全环境技术有限公司，档。

海南州生态环境局 2020年7月20日印发