南生发〔2020〕289号

海南州生态环境局

关于共和县2020年农村环境综合整治项目（农村生活

污水治理）环境影响报告表的批复

共和县生态环境局:

你局《关于审批共和县2020年农村环境综合整治项目-农村生活污水治理项目环境影响报告表的请示》(共生发〔2020〕351号)收悉，结合项目专家意见，经我局研究后，现批复如下：

一、项目概况及审批意见

本项目为农村生活污水治理项目，建设地点位于共和县切吉乡莫合村、切吉乡祁加村、恰卜恰镇切扎移民新村，主要建设内容为：3个村庄共敷设污水收集管网总长12.12km，污水收集检查井385座，化粪池31座，分别在切吉乡莫合村、祁加村各新建一体化污水处理设施1座。项目总投资1371万元，其中环保投资23.2万元，占项目总投资的1.69%。我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。你局必须全面落实报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施，最大程度缓解和控制项目对生态环境的不利影响。

二、项目在建设和运营期间应重点做好以下工作

(一)全面落实生态环境保护措施。施工期管道开挖应尽可能减少占地范围和面积，严格控制施工场地、施工道路等临时占地范围，施工结束后结合项目区特点对临时占地做好土地平整和植被恢复。

(二)严格落实大气污染防治措施。施工期落实大气污染防治措施，严格落实扬尘控制措施，规范对开挖土方等物料的处置，管线敷设应采取分段式作业，施工现场采取洒水抑尘、围挡等措施，严格限制运输车辆行驶速度，车辆运输应加盖篷布、以减少扬尘对周边环境的影响。运营期加强污水处理站的卫生和管理工作，定期进行消毒、杀灭蚊蝇、污泥清掏；四周设置绿化隔离带，以减缓恶臭对周围环境造成的影响。

(三)严格落实水污染防治措施。施工期设备冲洗废水、生活污水经沉淀池处理后用于场地洒水抑尘，严禁外排。施工期不设临时早厕，施工人员如厕依托附近居民旱厕。运营期切扎移民新村污水管网接入城镇污水管网，污水排入城镇污水处理厂处理；切吉乡莫合村、祁加村的污水处理站处理后的尾水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005），用于周边农田灌溉。

(四)严格落实固体污染防治措施。施工期产生的生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置，建筑垃圾尽可能资源化利用，无法利用的统一运往住建部门指定的地点进行处置，禁止随意堆弃。运营期污水处理站的污泥经过污泥脱水机脱水达标后运至生活垃圾填埋场规范填埋。

(五)认真落实项目施工期和运营期噪声源的降噪措施。合理安排施工作业时段，施工期噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)限值，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

三、项目建设要严格执行环保“三同时”制度。工程建成后你单位须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行管理办法》做好项目环保验收，经验收合格并向我局备案后方可正式投入生产或使用。

四、项目批复后如项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变动，你局应当重新报批环境影响报告表。

2020年11月26日

是否宜公开选项：宜公开

# 抄送：海南州领环环境科技有限公司，档。

# 海南州生态环境局                        2020年11月26日印发