南生发〔2020〕290号

海南州生态环境局

关于贵南县2020年农村环境综合整治项目

环境影响报告表的批复

贵南县生态环境局:

你局《关于审批贵南县2020年农村环境综合整治项目环境影响报告表的请示》(南环发〔2020〕146号)收悉，根据项目特性，结合专家意见，经我局研究后，现批复如下：

一、项目概况及审批意见

本项目为农村生活污水治理项目，建设地点位于贵南县过马营镇日安秀麻村，主要建设内容：新建污水管网共计10.502km、排水检查井336座、玻璃钢化粪池54座，污水经管网收集后排入过马营镇污水处理厂。项目总投资740万元，其中环保投资23.2万元，占工程总投资的3.1%。我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。你局必须全面落实报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施，最大程度缓解和控制项目对生态环境的不利影响。

二、项目在建设和运营期间应重点做好以下工作

(一)全面落实生态环境保护措施。施工期管道开挖应尽可能减少占地范围和面积，严格控制施工场地等临时占地范围，施工结束后结合项目区特点对临时占地等做好土地平整和植被恢复。

(二)严格落实大气污染防治措施。施工期落实大气污染防治措施，严格落实扬尘控制措施，规范对开挖土方等物料的处置，管线敷设应采取分段式作业，施工现场采取洒水抑尘、围挡等措施，严格限制运输车辆行驶速度，车辆运输应加盖篷布、以减少扬尘对周边环境的影响。

(三)严格落实水污染防治措施。施工期设备冲洗废水、生活污水经沉淀池处理后用于场地绿化或洒水抑尘、严禁外排，施工期不设临时旱厕，施工期人员如厕粪便依托附近居民旱厕。

(四)严格落实固体污染防治措施。施工期产生的生活垃圾集中收集后交由环卫部门进行处置，施工期产生的建筑垃圾，尽可能资源化利用，无法利用的统一运往住建部门指定的地点进行处置，禁止随意堆弃。

(五)认真落实项目施工期噪声源的降噪措施。合理安排施工作业时段，施工期噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)限值。

三、项目建设要严格执行环保“三同时”制度。工程建成后须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行管理办法》开展项目环保验收，经验收合格并向我局备案后方可正式投入生产或使用。

四、项目批复后如项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变动，你局应当重新报批环境影响报告表。

2020年11月26日

是否宜公开选项：宜公开

# 抄送：海南州领环环境科技有限公司，档。

# 海南州生态环境局                        2020年11月26日印发