南生发﹝2021﹞148号

海南州生态环境局 

关于海南藏族自治州医疗废物集中处置

同德分中心及暂存库项目环境影响报告书的批复

海南州绿环医疗废物处理有限公司：

你公司报送的海南州医疗废物集中处置同德分中心及暂存库项目（项目代码：2020-632523-77-01-001590）环评文件及相关报批申请材料收悉，经审查符合《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间有关建设项目环境影响评价应急服务保障的通知》（环办环评函〔2020〕56号）中告知承诺审批相关要求。该拟建项目位于同德县尕巴松多镇巴塘311省道南侧，主要建设医废处理车间，该车间内包括配电室、更衣室、淋浴室、冷藏区、废气处理设备间、冷却设备间、周转箱存储间、高温蒸汽灭菌区，新建规模3t/d的高温蒸汽一体化医疗废物处理线；同时配备1辆1t/d移动式高温蒸汽灭菌应急处置车，3辆2t的医疗废物冷藏转运车和1辆4t废渣转运车。同时配套建设综合办公楼、门卫室、危废暂存库、污水处理站、水泵房、车库、锅炉等辅助工程。项目总投资2830万元，其中环保投资94.86万元，占总投资的3.35%。

青海水木瀚盈生态环境工程有限公司编制的《海南州医疗废物集中处置同德分中心及暂存库项目环境影响报告书》做出了该项目环境影响评价结论，在全面落实报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施及你单位自愿承诺的前提下，项目对周边生态环境的不利影响可控。我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

一、项目在建设和运营期间应重点做好以下工作
（一）该项目应严格按照环评报告书所列种类处理医疗废物，不得处理化学性、病理性、药物性医疗废物及放射性废弃物、有毒有害、重金属等危险废物。

（二）落实大气污染防治措施。施工期严格控制车辆行驶路线，运输物料车辆采取篷布遮盖，大风天应加大洒水降尘频次；运营期灭菌过程产生的含硫化氢、氨、恶臭气体及微量TVOC等废气经喷淋洗涤+UV光解+活性炭吸附高效过滤处理后经15m排气筒排放，废气排放浓度符合《医疗废物处理处置污染控制标准》(GB39707-2020)中消毒处理设施废气污染物排放浓度限值要求，恶臭满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中标准限值。

（三）落实水污染防治措施。施工期产生的施工废水主要有生产废水、生活污水，生产废水经沉淀池沉淀处理后用于本工程，严禁外排；施工期粪便污水入防渗旱厕。按照“雨污分流、医污分流”的原则优化设计厂区排水系统。运营期产生的医废周转箱消毒清洗废水、冷凝水、车间地面冲洗废水、医废转运车清洗废水、蒸汽废弃处理废水进入处理规模为10m3/d的污水处理站，经A2O+MBR+消毒工艺处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后回用，不外排，同时设置事故应急收集池，严禁废水事故排放。
（四）落实噪声污染防治措施。施工期噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。运营期厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。
（五）切实落实灭菌医疗废物处置方案，确保全部运至生活垃圾填埋场安全卫生填埋。废水处理设施产生的污泥等其它废弃物禁止随意倾倒和堆放，集中收集后严格按照危险废物管理要求处置。危险废物暂存库，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)建设，废机油、废活性炭、污水处理站污泥、废UV灯管等危险废物转移、临时暂存时严格按照危险废物管理相关要求。

（六）加强医疗废物收集、运输、贮存等过程管理，制定风险防范措施，优化运输线路，合理安排运输时间，尽量避开城镇人口密集区和交通拥堵道路，确保不对沿线居民产生不利影响。医疗废物转运车在运输中应处于密闭状态，医疗废物运输车辆完成一次运输周转后应及时进行消毒。

（七）加强环保治理设施的运营管理。按照《危险废物经营许可证管理办法》管理要求，在项目投入试运行前向我局申领危险废物经营许可证，并及时按许可证要求做好执行报告、自行监测等工作，主动公开企业排污等信息。

（八）加强医疗废物收集、运输、贮存、处理等全过程管理制度，制定风险防范措施和应急预案，防止环境突发事故发生。按照国家有关规范化要求设置各类排污口和标识。
二、认真履行项目实施过程的生态保护主体责任
你公司应认真履行项目实施过程的生态保护主体责任，认真落实项目环评及批复提出的各项要求，严格执行环保“三同时”制度，项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求开展竣工环保验收工作，经验收合格并向我局备案后方可正式投入运行。

三、项目批复后如项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变动，你公司应当重新报批环境影响报告书。

四、你公司接到本批复后20个工作日内，将批复原文送至同德县生态环境局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。
五、如发现存在未履行告知承诺制或环评文件存在重大质量问题，依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你公司承担。
 2021年9月14日    

是否宜公开选项：宜公开

	抄送：州生态环境综合行政执法支队，同德县生态环境局，青海省水木瀚盈生态环境工程有限公司，档

	海南州生态环境局                          2021年9月14日 印发


